ІНФОРМАЦІЯ

“Про хід  виконання  заходів та стан  готовності  об’єктів

теплопостачання, житлового фонду, комунального господарства

до експлуатації в осінньо-зимовий період 2017-2018 років”

Відповідно до рішення  міськвиконкому від  16.05.2017 № 292 “Про заходи щодо забезпечення об’єктів теплопостачання, благоустрою  та інфраструктури, житлового фонду міста до експлуатації в осінньо-зимовий період 2017/2018рр”, на виконання рішення виконкому Шевченківської районної у місті ради від 28.04.2017 № 99 “Про підсумки проходження опалювального періоду 2016/2017 та організацію підготовки  об’єктів теплопостачання та житлово-комунального господарства  до експлуатації в осінньо-зимовий період 2017/2018рр” комунальним, житлово-експлуатаційним підприємствам, спеціалізованим підприємствам, організаціям та установам  різних форм власності  вдалося  раціонально використати усі наявні  резерви та ресурси, вжити організаційні та технічні заходи щодо належної підготовки  усіх комунальних об’єктів до зими. Виконані першочергові невідкладні роботи з  підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного, теплового господарства, енергозабезпечення, благоустрою, будівель та інженерних комунікацій. До опалювального сезону комплексно підготовлено 87 котелень (99% від планового завдання), закінчується підготовка 605 житлових будинків  з центральним опаленням різної форми власності, розташованих на території району. У зв’язку із змінами в підпорядкуванні питання підготовки об’єктів соціальної сфери (навчальних, дитячих дошкільних закладів) знаходиться на контролі відповідних департаментів міської ради.

На сьогодні активізовано роботу підприємств щодо завершення підготовчих  робіт до зими, виконання усіх запланованих заходів.

З метою забезпечення координації питань якісної підготовки об’єктів життєзабезпечення, починаючи з червня, постійно проводились засідання районних штабів. У процесі роботи  штабу виконується аналіз ходу підготовки  до зими підприємствами, визначаються ключеві питання та приймаються відповідні рішення.

З  метою попередження  та оперативної  локалізації  можливих  аварій на   інженерних мережах в районі цілодобово працює оперативно-диспетчерська аварійна служба.

Теплозабезпечення житлових будинків та об’єктів соцкультпобуту  району здійснюють 88 котелень, з яких 73 котельні знаходяться на балансі КП “Теплоенерго”ДМР , ще 15 відомчих котелень.

Житловий фонд на території Шевченківського району  становить понад 1200 будівель, у тому числі 605 будинків  обладнані центральним опаленням, а саме:

-  429 житлових будинків КП “Жилсервіс 2” ДМР та

КП “ Жилсервіс 5” ДМР,

-    43 будинки житлово-будівельних кооперативів,

- в 121 будинку створені об’єднання  співвласників багатоквартирних будинків,

-     12 відомчих будинків.

В значній мірі проходження опалювального періоду залежить від рівня підготовки котелень, теплопунктів та тепломереж.

Теплопостачальними підприємствами виконані роботи з підготовки та ремонту обладнання котелень, теплопунктів. Промивка та гідравлічні випробування  тепломереж, промивка та очищення теплообмінників опалення, ревізія запірної арматури та насосного обладнення,  та інші. Всі котельні КП “Теплоенерго” ДМР стовідсотково підготовлені до запуску і подачі теплоносія до споживача з підписанням паспортів готовності котелень  в інспекції держенергонагляду. В підготовчий період  Шевченківським  тепловим районом виконано:

- заміну 48 од. насосного обладнання,

- заміну близько 200п.м  зовнішніх тепломереж,

- ремонт та заміну 12 котлів,

- поновлення 20 000 п.м ізоляції  трубопроводів та інші роботи,

але  до 06.09.17 не розпочато плановий капітальний ремонт  магістрального трубопроводу.

З 15-ти відомчих підготовлено 14 котелень. Внутрішньобудинкова котельня за адресою вул. Воскресенська,1 належить ЖБК 63. На вимогу ПАТ “Дніпрогаз” вказана котельня підлягає модернізації з винесенням з цокольного  поверху. ЖБК не має необхідних коштів для виконання  робіт. З метою  вирішення проблеми міською радою було прийняте рішення від 07.09.2016

№ 36/13 “Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної громади міста котельні за адресою вул. Воскресенська, 1”. До теперішнього часу котельня залишається не підготовленою. Районною радою неодноразово дане питання піднімалось на засіданнях міського штабу з підготовки об’єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період 2017/2018, до міської ради та КП “Теплоенерго” направлені відповідні листи.

Підготовка будинків відомств, житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків здійснюється  обслуговуючими підприємствами та власниками  за свій рахунок згідно “Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду” з підписанням паспортів готовності  на будинки.

Станом на 01.09.2017 в Шевченківському районі створено 156 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. 132 будинки ОСББ обслуговують самостійно або з залученням обслуговуючої компанії. 24 житлових будинки ОСББ залишились на обслуговуванні КП “Жилсервіс 2” ДМР. Відповідно до міської програми сприяння діяльності  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів міста на 2016-2017 роки 31 ОСББ та ЖБК в 2017 році мають можливість  на умовах співфінансування виконувати ремонти  будинків, у тому числі  і ремонт внутрішньобудинкових систем центрального опалення, встановлення теплолічильників та інші. Ще 3-и ОСББ стали переможцями обласного конкурсу мікропроектів з енергоефективності  та енергозбереження серед органів  самоорганізації населення. Що також дозволить частково за бюджетні кошти виконати утеплення будинків, встановлення металопластикових вікон та інші роботи. На тепер більшість ОСББ та ЖБК закінчують ремонтні роботи з подальшим оформленням паспортів готовності.  Станом на 10.09.17 на   91% будинків паспорта готовності  оформлені, підписані власниками, теплопостачальними організаціями та погоджені в департаменті благоустрою та будівництва  Дніпропетровської облдержадміністрації. Решті  власників відділом координації направлені відповідні листи щодо дотримання термінів підготовки та відповідальності за підготовку будинків.

На обслуговуванні КП “Жилсервіс 5” ДМР знаходиться 14 гуртожитків  комунальної власності територіальної громади міста. Роботи з підготовки до зими виконані згідно графіка, паспорта готовності підписані та погоджені в повному обсязі. На тепер виконується передача на баланс підприємства  гуртожитку  ТОВ “ Дніпрокрансервіс” по пр. Богдана Хмельницького,142.

Відповідно до інформації  КП “Жилсервіс 2” ДМР на обслуговуванні підприємства знаходиться 776 домоволодінь, 439 з яких обладнанні центральним опаленням. Відповідно до планового завдання стовідсотково виконані роботи з підготовки будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період 201/2018, а саме:

- промивка систем центрального опалення компресором в 96 будинках, решта будинків промито набором та скиданням,

- підготовка  197 елеваторних вузлів;

- ревізія 2477 одиниць запірної арматури,

- підготовка 220 під’їздів,

- 106 горищ,

- 130 підвалів.

Співробітниками підрядної організації  були виконані  ремонт:

- систем центрального опалення  в 21 у будинку;

- систем холодного водопостачання — в 35-ти будинках,

- систем водовідведення — в 16ти будинках,

- систем електрозабезпечення- в 13-ти будинках,

- перевірка 29614 димовентканалів. Також за власні кошти підприємства виконані роботи по ремонту покрівлі на суму 53 тис. грн та загальнобудівельні роботи на суму 358 тис. грн, у тому числі малярські роботи, реставрацію та скління вікон, ремонт та заміна дверних полотен, ізоляція трубопроводів центрального опалення.

Для підтримки житлового фонду  в належному технічному стані необхідно своєчасно  виконувати капітальні та поточні ремонті  в будинках (щорічно необхідно виділяти кошти в розмірі 1% від балансової вартості житлового фонду — близько 30 млн. грн на капітальний ремонт). КП                        “Жилсервіс 2” постійно  надаються переліки об’єктів для включення в титульні списки необхідних ремонтів. Титульні списки ремонтних робіт  формуються департаментом житлового  господарства відповідно до фінансування з міського бюджету. Постійне недофінансування  призводить до значного погіршення технічного стану будинків.

На 01.09.17 згідно титульного списку об’єктів капітального ремонту  за рахунок коштів міського бюджету здійснено ремонт 6-ти ліфтів на суму 3 296, 319 тис. грн.

Згідно титульного списку об’єктів поточного ремонту за рахунок міського бюджету виконано:

- ремонт покрівель в 26-ти житлових будинках на суму 3 007, 691 тис. грн,

- ремонт 11 ліфтів на суму 903, 630 тис. грн.

За міською програмою “Теплий під’їзд” продовжуються роботи із заміни вікон в під’їздах. Паспорти готовності підписані на 98 % житлових будинків  КП “ Жилсервіс 2” ДМР.

Міськими службами   2-й рік продовжуються роботи з інженерного захисту території  ж/м Тополя 2 - будівництва зливової каналізації.

Важливим етапом  підготовки до роботи  в умовах осінньо–зимового періоду  є забезпечення  житлово–комунальними підприємствами необхідної кількості  посипного матеріалу, ручного інвентарю (лопати, ломи, льодоруби та інш.), вирішення питання створення  резерву паливно–мастильних матеріалів. Це питання з затвердженням планів  очищення шляхів та тротуарів  готує на чергове засідання виконкому в жовтні поточного року  відділ комунального господарства.

Відділом комунального господарства районної у місті ради проводиться робота з перевірки наявності та технічного стану снігоприбиральної техніки підприємств на території району. У наявності відділу комунального господарства 4 одиниці техніки, яка знаходиться в оренді ТОВ “Центр”. Підрядною організацією районного відділу комунального господарства вже заготовлено 60 тон пісчано-соляної суміші для посипання території.

Підсумовуючи вищезазначене, ще раз звертаю увагу керівників  на вжиття дієвих заходів щодо  завершення планових завдань та своєчасного початку опалювального сезону.

Начальник відділу координації

питань житлово-комунальних

підприємств та служб                                                                   Л.О. Бобровник